ВНИМАНИЕ ПЕЧИ !

- Нельзя перекаливать печи во избежание появления трещин в кладке.

- Не применяйте для растопки горючее и легковоспламеняющиеся жидкости.

- Своевременно прочищайте дымоходы от скапливающейся сажи.

- Дымоходы должны иметь противопожарную разделку.

- Печи должны иметь предтопочный лист на деревянном полу.

- Не оставляйте печи без присмотра.

- Вблизи печей нельзя хранить сгораемое имущество, материалы, сушить белье.

ВДПО г. Сальска Ростовской области

ВНИМАНИЕ ПЕЧИ !

- Нельзя перекаливать печи во избежание появления трещин в кладке.

- Не применяйте для растопки горючее и легковоспламеняющиеся жидкости.

- Своевременно прочищайте дымоходы от скапливающейся сажи.

- Дымоходы должны иметь противопожарную разделку.

- Печи должны иметь предтопочный лист на деревянном полу.

- Не оставляйте печи без присмотра.

- Вблизи печей нельзя хранить сгораемое имущество, материалы, сушить белье.

ВНИМАНИЕ ПЕЧИ !

- Нельзя перекаливать печи во избежание появления трещин в кладке.

- Не применяйте для растопки горючее и легковоспламеняющиеся жидкости.

- Своевременно прочищайте дымоходы от скапливающейся сажи.

- Дымоходы должны иметь противопожарную разделку.

- Печи должны иметь предтопочный лист на деревянном полу.

- Не оставляйте печи без присмотра.

- Вблизи печей нельзя хранить сгораемое имущество, материалы, сушить белье.

ВНИМАНИЕ ПЕЧИ !

- Нельзя перекаливать печи во избежание появления трещин в кладке.

- Не применяйте для растопки горючее и легковоспламеняющиеся жидкости.

- Своевременно прочищайте дымоходы от скапливающейся сажи.

- Дымоходы должны иметь противопожарную разделку.

- Печи должны иметь предтопочный лист на деревянном полу.

- Не оставляйте печи без присмотра.

- Вблизи печей нельзя хранить сгораемое имущество, материалы, сушить белье.

|  | ВДПО г. Сальска Ростовской области ИНФОРМИРУЕТ |
| --- | --- |

БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ!

- Ежегодно перед началом отопительного сезона необходимо проверить исправность печей, дымоходов и вентиляционных каналов, очистить их от сажи, устранить трещины в кладке.

- Техническое состояние дымовых каналов должно проверяться не реже одного раза в год, отопительно-варочных печей – три раза в год.

3. Очистка дымовых и вентиляционных каналов от сажи и завалов должна производиться специалистами по трубопечным работам.

4. Трубы дымоходов в чердачном помещении должны быть оштукатурены и побелены.

5. Печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист  размером не менее 0,5*0,7 м (на деревянном полу или другом полу из горючих материалов).

6. Не допускайте установку мебели и других предметов вблизи отопительных приборов.

7. Не производите розжига газовых отопительных приборов без предварительной  продувки, а печей  на твердом топливе – с использованием горючих жидкостей.

8. Не допускайте складирования сгораемых предметов в чердачном помещении жилых домов.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- использовать вентиляционные  и  газовые  каналы  в  качестве  дымоходов;

- перекаливать печи.

БЕРЕГИТЕ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА!